Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества.

1. Содержание помещений общего пользования.

1.1. Подметание и влажная уборка полов в помещениях общего пользования.

1.2. Подметание полов кабины лифта и влажная уборка.

1.3. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования.

1.4. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования.

1.5. Уборка чердачного и подвального помещений.

2. Уборка земельного участка.

2.1. Подметание земельного участка в летний период.

2.2. Уборка мусора с газона, очистка урн.

2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках.

2.4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов.

2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде.

2.6. Полив тротуаров.

2.7. Полив газонов.

2.8. Стрижка газонов.

2.9. Вывоз твердых бытовых отходов.

2.10. Ликвидация наледи.

2.11. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек.

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.

3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

3.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки.

3.3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.

3.4. Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей.

4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт.

4.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств,

-проверка исправности канализационных вытяжек;

-проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

-проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

4.2. Регулировка и наладка систем отопления.

4.3. Проверка и ремонт коллективных приборов учета.

5. Устранение аварийных ситуаций.

5.1. Устранение аварий:

- системы водоснабжения

- системы теплоснабжения

- системы газоснабжения

- канализации

- системы электроснабжения

5.2. Выполнение заявок населения:

- протечка кровли;

- нарушение водоотвода;

- замена разбитых стекол.

5.3. Неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования.

5.4. Неисправность электрической проводки оборудования.

5.5. Неисправность лифта.

5.6. Дератизация.

5.7. Дезинсекция.

5.8. Предоставление услуг телекоммуникаций.

5.9. Иные услуги.

Перечень работ по ремонту общего имущества.

Фундаменты.

1. Устранение повреждений фундаментов.

2. Осушение.

3. Устранение замачивания грунта под фундаментом.

4. Ремонт внутридомовых и наружных дренажей.

5. Устранение осадок фундаментов.

6. Устранение причин деформации фундаментов.

7. Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала.

8. Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента.

9. Восстановление (ремонт) приямков.

10. Восстановление (ремонт) отмостков.

11. Восстановление (ремонт) гидроизоляции.

12. Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты.

Каменные, кирпичные, железобетонные стены.

1. Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках.

2. Восстановление теплозащиты стен.

3. Модернизация теплоизоляции стен.

16. Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен.

4. Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок.

5. Восстановление несущей способности стен.

6. Устранение деформации стен и перегородок.

7. Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения.

8. Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя.

9. Восстановление (ремонт) облицовки плиткой.

10. Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов.

11. Окраска фасадов.

12. Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры.

13. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен.

14. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.).

15. Защита стальных элементов от коррозии.

16. Окраска стен помещений общего пользования.

17. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.).

18. Защита стальных элементов от коррозии.

Балконы, козырьки, лоджии и эркеры.

1. Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров.

2. Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков.и эркеров.

3. Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции лоджий, козырьков и эркеров.

4. Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий мест общего пользования.

5. Окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций лоджий, козырьков и эркеров мест общего пользования.

Перекрытия.

1. Устранение повреждений перекрытий.

2. Восстановление теплотехнических свойств.

3. Восстановление акустических свойств перекрытий.

Полы.

4. Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома.

5. Восстановление защитноотделочного покрытия пола.

6. Ремонт полов.

Крыши.

1. Устранение протечек кровли.

2. Ремонт, модернизация кровли.

3. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования).

4. Окраска металлической кровли.

5. Покрытие мягких кровель защитными мастиками.

6. Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях.

7. Ремонт оборудования, установленного на крыше.

8. Восстановление (ремонт) продухов вентиляции.

9. Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб.

10. Восстановление (ремонт) дефлекторов.

11. Восстановление (ремонт) выходов на крышу.

12. Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.

13. Восстановление (ремонт) систем водоотвода.

14. Ремонт примыканий и заделка стыков.

15. Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак.

Окна, двери, световые фонари.

1. Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования.

2. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования.

3. Замена дверей в помещениях общего пользования.

4. Замена окон в помещениях общего пользования.

5. Утепление дверей в помещениях общего пользования.

6. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в помещениях общего пользования.

Лестницы.

1. Ремонт металлических косоуров.

2. Устранение повышенных прогибов площадок и маршей.

3. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток.

4. Ремонт, замена перил.

5. Окраска металлических элементов лестниц.

6. Устройство, ремонт пандусов.

Теплоснабжение.

1. Модернизация внутридомовых тепловых сетей.

2. Ремонт, промывка отопительных элементов.

3. Ремонт, модернизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

4. Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения.

5. Замена неисправных общедомовых приборов учета и регулирования.

6. Ремонт элеваторного узла.

7. Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств.

Горячее водоснабжение

1. Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения.

2. Ремонт, замена, проверка общедомовых приборов учета.

3. Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды.

4. Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения.

5. Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения.

Газоснабжение.

1. Ремонт сетей внутридомовых сетей газоснабжения.

2. Ремонт, замена неисправных общедомовых приборов учета и регулирования.

Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование

1. Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств.

2. Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования.

3. Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования.

4. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей.

5. Ремонт, замена этажных щитков и шкафов.

6. Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования.

7.Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования.

Водопровод и водоотведение.

1. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения.

2. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации.

3. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения.

4. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования.

Лифты.

1. Ремонт кабины лифта.

3. Ремонт дверей лифта.

4. Ремонт, замена механического и иного оборудования.

Антенна, сети радио, телефонные, иные коммуникационные сети.

1. Ремонт, замена внутридомовых сетей радио, телефона, иных коммуникационных cетей.

Объекты внешнего благоустройства

1. Ремонт объектов внешнего благоустройства.